## Itens
HOSP. MUN. SÃO VICENTE DE PAULO
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 75/20
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial (10.520/02)
| Data Abertura: | 16/08/2023 08:00:00
| Objeto: | APARELHO DE AR-CONDICIONADO DIGITAL INVERTER 12.000 BTUs QUENTE/FRIO 220V, com as seguintes Especificações Técnicas Mínimas:
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca/Modelo | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Part. Ampla
13713 | 0001 | APARELHO DE AR-CONDICIONADO DIGITAL INVERTER 12.000 BTUs QUENTE/FRIO 220V: Especificações Técnicas Mínimas: - Nível de ruído interno: 41/21- Consumo de energia: 22,7- Altura máxima evaporadora: 29,9 - Tecnologia do compressor: Inverter- Potência do aquecimento: 1080W - Filtro antibactéria – Sleep - Corrente elétrica de aquecimento: 5ª - Ciclo Evaporadora: Quente/Frio- Peso bruto máximo: 29,2 - Classificação energética: A - Peso líquido: 27,2 - Cor evaporadora: Branco - Gás refrigerante: R410-A - Eficiência energética: 3,26 - Controle remoto áudio – Altura máxima evaporadora: 29,9 - Profundidade evaporadora: 21,5 - Turbo - Capacidade da Condensadora: 12.000 BTUs - Voltagem: 220V - Indicador de temperatura de evaporação – Timer - Alimentação de energia: Condensadora - Potência de refrigeração: 1080W - Controle de ar (direita/esquerda) – Evaporadora: manual- Capacidade (mínima, nominal, máxima): 2250/12000/14300- Diâmetro da linha – Evaporadora: ¼ pol.- Desumidificação; - Proteção anticorrosão - Tipo de Condensador: Horizontal - Largura Evaporadora: 82,0- Controle de ar (cima/baixo) Evaporadora: Automático- Profundidade: 26,5- Fase Evaporadora: Monofásico – Swing - Controle remoto iluminado; Voltagem Evaporadora: 220V - Memória: Não - Aviso de limpeza de filtro - Nível de ruído externo: 49 - Diâmetro da linha (sucção) – Evaporadora: 3/8 pol. - Vazão de ar – Evaporadora: 654 - Corrente elétrica de refrigeração: 5ª - Fase: Monofásico - Regulagem de velocidade de ventilação - Frequência: 60Hz - Garantia mínima do Compressor: 10 anos; - Garantia mínima de 12 meses. | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 1289 |  | 0 | NÃO
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)